Зaхтев за еталонирање луксметра

| Контакт особа |  |
| --- | --- |
| Контакт телефон |  |

Подаци о кориснику уређаја:

| Назив корисника уређаја |  |
| --- | --- |
| Адреса корисникауређаја |  |
| ПИБ |  |

напомена: уверење гласи на корисника

Подаци о подносиоцу захтева (у случају да се разликује од корисника):

| Назив подносиоца захтева |  |
| --- | --- |
| Адреса подносиоца захтева |  |
| ПИБ |  |

Идентификација луксметра који се еталонира:

| Произвођач |  |
| --- | --- |
| Moдел |  |
| Серијски број |  |

Посебни захтеви корисника:

| Стандардно еталонирање се врши у три тачке на приближно 241 lux, 60 lux, 27 lux. У случају да Вам је потребно више мерних тачака навести број као и приближну вредност осветљености за које ће се еталонирање вршити. |  |
| --- | --- |

Прилози(заокружити приложено):

| 1. | Техничка документација уз мерно средство (упутство за употребу и др.) |
| --- | --- |
| 2. | Додатна опрема и прибор (ако је потребна за еталонирање) |
| 3. | Сертификат претходног еталонирања (копија) ако има |

Метода еталонирања:

Директна метода мерења на фотометријској клупи (Burger-ов закон), фотометријске сијалице еталони светлосне јачине

Преиспитивање захтева:  Лабораторија поседује способност и ресурсе за испуњење захтева. Луксметар је прихватљив за еталонирање

Напомена: Све информације које прикупи или добије током спровођења поступка испитивања/еталонирања, лабораторија сматра поверљивим и могу се учинити јавно доступним само уз претходну сагласност подносиоца захтева, осим ако је то забрањено законом.

ПОПУЊАВА ЛАБОРАТОРИЈА

| Број захтева |  |
| --- | --- |
| Место и датум |  |

________________________________

Захтев за еталонирање примио, преиспитао и еталонирање одобрио